АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022 -2023 году

составлен « 1 » августа  2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование организации, год постройки)

детский сад № 4 п. Добринка Липецкой области. 1970 года постройки.

(полное наименование организации, год постройки)

Отдел образования администрации Добринского муниципального района Липецкой области

(учредитель организации) 399431, Липецкая область, п. Добринка, ул. Кирова, д. 6

( юридический адрес, физический адрес организации) Орлова Екатерина Сергеевна, 2-12-42

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) В соответствии с Распоряжением АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ) от « 06» июля 2022 года № 653

комиссией  отдела образования Администрации Добринского муниципального   района Липецкой области и представителями осуществляющие надзорную  деятельность

в составе:

| Председатель комиссии: |  | Малыхин О.Н.- заместитель главы администрации Добринского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: |  | Свиридова Л.В.- заместитель начальника Отдела образования администрации Добринского муниципального района |
| Члены комиссии: |  |  |
|  |  | Злобина Е.М. - главный специалист-эксперт Отдела образования администрации Добринского муниципального района; |
|  |  | Демидов А.В.- ст. статистик МБУ «Бухгалтерии учреждений образования»; |
|  |  | Ростовцева О.А.- председатель Добринской районной организации Общероссийского Профсоюза образования; |
|  |  | Титова Н.С. – главный специалист-эксперт Отдела архитектуры и строительства администрации Добринского муниципального района; Глотова Е.А.-старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОУУП ПДН ОМВД России по Добринскому району (по согласованию) Токмакова Н.В.- инспектор группы по делам несовершеннолетних ОУУП ПДН ОМВД России по Добринскому району (по согласованию) Насонова В.Р.-ответственная за охрану труда в МАДОУ д/с №4 п. Добринка |

проведена проверка готовности муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4  п. Добринка Липецкой области.

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4  п. Добринка Липецкой области

№ 391 от « 24» сентября 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «02» августа 2012 г.  № 48 № 181782 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20__ г., _________________________________________________________________ ,
                                                       (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___»

___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» мая2014 г., серия 48 ЛО1,  №0000752, регистрационный номер  1024800567989

Управление образования и  науки Липецкой области

______________________________________________________________________ ,
        (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - БЕССРОЧНО.

2. Паспорт безопасности организации от «30» декабря
2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» апреля 2012 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий ______ единиц на ______ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: (всего)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                         (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _______________

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

___________________________выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _______________                             (оформлен, не оформлен)                                                                                                   (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                         (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _______________

(оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

_______________________________________________________________

(наименование объекта, вид ремонта)

_______________________________________________________________

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  не имеется

Проведение работ необходимо _________________________________________

____________________________________________________________________

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

-дошкольное образование;

-дополнительная образовательная деятельность спортивной направленности;

- дополнительная образовательная деятельность общеразвивающей направленности.

_____________________________________________________;

б) проектная допустимая численность обучающихся -75 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 71 человек, в том числе   0  человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников  2022года - 13 человек; из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -13 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего -  3 ; количество воспитанников - 71 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -   6 человек 100% ;

научных работников - ______ - ______человек______ %;

инженерно-технических работников - ______человек______ %;

административно-хозяйственных работников -2 человека 100  %;

производственных работников – 12 человек  100 %;

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек   100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год- имеется;

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помещение мл. группы | - | имеется | 100% | имеется | имеется | Удов. | В наличии | - |
|  | Помещение средней. группы | - | имеется | 100% | имеется | имеется | Удов. | В наличии | - |
|  | Помещение старшей группы | - | имеется | 100% | имеется | имеется | Удов. | В наличии | - |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется, емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн –не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость –30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей  – не имеется,

учебные мастерские – не имеется,

компьютерный класс  – не имеется,

в) организация обеспечена компьютерной техникой-_______________________________________________________________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 1 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица. Основные недостатки:______________________________________________

__________________________________________________________

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 
оборудованием, инвентарем -   имеются, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2022 г. №  1,

МАДОУ д/с № 4 п. Добринка.
  (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется

Основные недостатки:________________________________________________

___________________________________________________________

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: имеется

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - 10; кровати -10 шт;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _______.

Основные недостатки:________________________________________________

___________________________________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда___ не имеется___.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

общая площадь участка – 3 368 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям

Основные недостатки:________________________________________________

___________________________________________________________

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствие санитарным требования.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах_________________соблюдаются________________________

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

__________________________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медсестра | Медосмотр | 1 | Договор |  |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «06» июля 2015 г, регистрационный номер ЛО-48-01-001325;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _2__ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

_______________________________________________________________

Потребность в медицинском оборудовании __не имеется ___:

(имеется, не имеется)

____________________________________________________________________

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Питание обучающихся -  организовано:

а) питание организовано  трёх разовое  ,   в групповых комнатах

(количество смен)                        (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет  _____________ на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи   соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве ___ детей, что составляет ___ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется

с помощью продуктов закупаемых у поставщиков в соответствии проводимых аукционов 1раз в квартал.

Основные недостатки:________________________________________________

____________________________________________________________________

г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам соответствует

Основные недостатки:________________________________________________

____________________________________________________________________

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние -                                       соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _________ оформлены,__________________.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

____________________________________________________________________

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования,  имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков -                                       соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:________________________________________________

____________________________________________________________________

ж) обеспеченность столовой посудой                   достаточное,;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников,                   имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:________________________________________________

____________________________________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации   имеется ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся              организован,

(организован, не организован)

Кипяченая вода

____________________________________________________________________

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________

____________________________________________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

Договор № 58 от 11.01.2022 .    ИП Слезин В.В.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

____________________________________________________________________

10.) Транспортное обеспечение организации - ________________________;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - __________не имеется___;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники________________________

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________

____________________________________________________________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________________________, количество - ____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации ___________ выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа, вневедомственная охрана ___

в составе  3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «Охранное предприятие «Управление Системами безопасности-1». Договор ПО-У/18/2022 от  01.01.2022г.

____________________________________________________________________

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает,

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  организована.

Основные недостатки:                                   ___________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности  проводилась,

23.05.2022г. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Грязинскому ,Усманскому и Добринскому районам

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области

________________________________________________

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки выявлены нарушения и исправлены

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В   организации установлена  автоматическая система пожарной сигнализации системы оповещения людей при пожаре, обеспечивающая автоматическое извещение о пожаре посредством включения автоматических установок

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре  ______ обеспечивает ______                                                                                                (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

______ обеспечивает ______ защиту людей и имущества  от

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

______ обеспечивает ______ беспрепятственную эвакуацию

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  проводилась  Вывод на основании протокола испытаний №  105  17.06.2022 года,  выданного ООО «Энергоремонт 2»

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ______ организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:________________________________________________________

____________________________________________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется котельной, состояние удовлетворительное.

О прессовка отопительной системы проведена

___________________________________________________________.

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется.

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляется.

17. Канализация имеется.

18. Меры по ограничению доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях, реализованы полностью

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 4 п. Добринка Липецкой области.

(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году  готово

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_______________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _________________ Малыхин О.Н.

Секретарь комиссии: _________________Свиридова Л.В.

Члены комиссии: ____________________Злобина Е.М. _________________Демидов А.В. _________________Ростовцева О.А. _________________Глотова Е.А. ________________ Титова Н.С. ________________ Токмакова Н.В.

________________	Насонова В.Р.